1.

2. При высоких концентрациях происходит концентрационное тушение люминесценции, нарушается предположение klc < 0.05, использованное при выводе линейной зависимости интенсивности люминесценции от концентрации; при малых концентрациях силён эффект внутреннего фильтра.

3. Потому что метод является силовым, то есть величина сигнала зависит от интенсивности подводимого излучения. Соответственно, сигнал может быть повышен применением мощных источников излучения. Кроме этого, в спектрофотометрии измеряют отношение интенсивностей, а в люминесцентной спектроскопии – абсолютную величину сигнала. Более высокая селективность связана с тем, что достаточно малое количество веществ обладает способностью к люминесценции.

4. Использовать в качестве реагентов вещества с большим квантовым выходом люминесценции, устранить компоненты раствора, поглощающие падающее и люминесцентное излучение, или тушащие люминесценцию.

5. Экранирующий эффект – поглощение падающего излучения компонентами раствора; эффект реабсорбции – поглощение люминесцирующего излучения компонентами раствора; эффект внутреннего фильтра – совокупность этих эффектов.

6. Тушение – уменьшение выхода люминесценции под влиянием концентрации люминофора, концентрации посторонних веществ растворе и температуры.

7. Квантовый выход флуоресценции сначала повышается с уменьшением температуры, а затем становится постоянным; выход фосфоресценции также увеличивается, особенно после того, как выход флуоресценции становится постоянным, а затем становится постоянным (когда сумма квантовых выходов флуоресценции и фосфоресценции становится постоянной).

8. а) понижается; б) не изменяется, поскольку димер тионина не люминесцирует.

9. Потому что интенсивность люминесцирующего излучения прямо пропорциональна коэффициенту поглощения k.

10. По изменению спектров поглощения и люминесценции при разбавлении, стехиометрии между количествами люминофора и тушителя, изменению среднего времени жизни возбужденного состояния.

11. Интенсивность люминесцирующего излучения уменьшается по сравнению с идеальным случаем:  где А и Т – оптическая плотность и пропускание люминофора, А’ и Т’ – оптическая плотность и пропускание посторонних веществ.

12. В случае химического тушения К – константа устойчивости нелюминесцирующего соединения; в случае физического тушения – эмпирическая константа, характеризующая обмен энергией между частицами люминофора и частицами тушителя.

13. Коротковолновая, поскольку именно она перекрывается со спектром поглощения.

14. Начальная часть графика линейна в соответствии с законом люминесценции (см. 1); малые отклонения от линейно зависимости в области 50 – 100 мкг/мл вызваны эффектом внутреннего фильтра, а дальнейшее падение интенсивности по экспоненте соответствует концентрационному тушению.

15. Концентрационным тушением, полимеризацией молекул люминофора, эффектом внутреннего фильтра.

16. Слабо поглощать свет той длины волны, на которой ведётся измерение; не давать собственного сигнала люминесценции при данной длине волны; иметь высокую вязкость; не содержать атомы кислорода.

17. Поскольку среднее время фосфоресценции на несколько порядков больше среднего времени люминесценции.

18. Люминесцирующие органические реагенты.

19. Потому что определяются низкие концентрации веществ, и даже малок количество примеси может дать существенную погрешность за счёт собственной люминесценции или тушения люминесценции определяемого вещества.

20. 8-оксихинолин – определение Li, Ca, Mg, Ba, Al; основания Шиффа – определение Al, Ga, Mg; родаминовые красители – определение Au, In, Ga, B.

21. 1 – концентрационное тушение люминесценции; 2 – линейная зависимость интенсивности люминесцирующего излучения от концентрации (тушение отсутствует); 3 – относительный квантовый выход увеличивается по причине образования люминесцирующего соединения (например, димера).

22. В случаях 1 и 2 относительный квантовый выход повышается по причине того, что посторонние вещества взаимодействуют с люминофором, «снимая» эффект концентрационного тушения; в случаях 3 и 4 относительный квантовый выход понижается, поскольку к концентрационному тушению добавляется тушение посторонними веществами.

23. Следует производить возбуждение при  = 250 нм (активно возбуждается как фенантрен, так и антрацен), а измерять сигнал люминесценции при  = 350 нм для фенантрена и  = 430 нм для антрацена (при этих длинах волн спектры не перекрываются).