Работа  №5.

Реконструкция радиационной обстановки в зоне радиационной аварии по данным количественной γ-спектроскопии проб грунта.

Цели работы:

- количественная идентификация γ-излучающих радионуклидов в пробах грунта из зоны аварии ЧАЭС (1986 год)

- расчет ожидаемой дозы внешнего γ-излучения на начальный период аварии (1-11 суток)

| E,kEv | N | L | P | ∆At | Au | ∆A1 | Σ ∆Ai | ∆As | Pγ, гр/с | Pγ, Р/час | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 593.76 | 4.86E3 | 0.0339 |  |  | 3E-4 |  |  |  |  |  |  |
| 725.85 | 4.36E4 | 0.0281 | 0.197 | 382.46 | 3E-4 | 864.46 | 2.88E6 | 2.88E10 | 8.938E-6 | 3.69E-4 | 5.555 |
| 760.52 | 1.24E4 | 0.0269 |  |  | 3E-4 |  |  |  |  |  |  |
| 875.89 | 2.20E4 | 0.0235 | 0.115 | 394.83 | 3E-4 | 892.40 | 2.97E6 | 2.97E10 | 9.227E-6 | 3.81E-4 | 5.735 |
| 1003.63 | 4.72E4 | 0.0207 | 0.276 | 401.41 | 3E-4 | 907.28 | 3.02E6 | 3.02E10 | 9.381E-6 | 3.88E-4 | 5.830 |
| 1278.30 | 5.27E4 | 0.0164 | 0.355 | 437.94 | 3E-4 | 989.86 | 3.3E6 | 3.3E10 | 1.024E-5 | 4.23E-4 | 6.361 |

где

L = 10(-0,945*lg(Ei)+1,1516) ,      ∆At = N / (t * L * P * m)   (Бк/г),       Аu = A(Eu) / Σ A,          ∆A1 = ∆At * eλt ,      Σ ∆Ai =  ∆A1 / Аu,    ∆As = 104 * Σ ∆Ai,

P =  ∆As * Г * π * ln,       D = P / λ * (1-e-λt)

Относительная погрешность для первого и третьего пика более 5%, для остальных она составляет 1,9%, 2,5%, 1,4% и 0,7%, соответственно.