Работа  №7.

Радиационная безопасность. Дозиметрия γ-излучения. (2)

Цели работы:

- составить карту дозного поля радиационного объекта

- определить кратность ослабления γ-излучения

- определить кратность увеличения поля излучения за счет неоднородности защиты

- определить транспортную категорию радиационной упаковки

1. Составление карты дозного поля

| № точки | Ризм, мкР/час | Ризм- Рфона, мкР/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 9 |
| 2 | 68 | 52 |
| 3 | 130 | 114 |
| 4 | 100 | 84 |
| 5 | 32 | 16 |
| 6 | 19 | 3 |
| 7 | 17 | 1 |
| 8 | 19 | 3 |
| 9 | 36 | 20 |
| 10 | 140 | 124 |

2. Определение кратности ослабления

а) экспериментально K = P0 / P; P0 = Kγ*A / R2; Р0 = 6,29 Р / час; К = 49500

б) для узкого пучка К = е-μd  = 133250

в) для широкого пучка К = 67700

г) определение дозового фактора накопления B = K1 / K2 = 2

3. Определение кратность увеличения поля излучения за счет неоднородности защиты

Кнат = Ризм(9) / Ррасч(9)

Р0 = 1,57 Р/час

К = 8 *106

Ррасч = 0,2 мкР/час

Кнат = 20 / 0,2 = 100

4. Определение транспортную категорию радиационной упаковки

Рmax = 140 * 0,88 = 0,123 мбэр/час

Упаковка имеет первую категорию